Вопросы к экзамену «Электроника и электротехника»

- Основные понятия об электрическом поле. Энергия электрического поля. Закон Кулона.

- Конденсатор, его заряд и электрическая ёмкость. Способы соединения конденсаторов.

- Электрический заряд, напряжение, потенциал.

- Электрический ток и его плотность.

- Сопротивление. Законы Ома.

- Электрическая цепь и её основные элементы. Электродвижущая сила.

- Простейшая электрическая цепь. Электрическая цепь с двумя источниками.

- Законы Кирхгофа.

- Последовательное, параллельное  соединение приемников электроэнергии.

- Потеря напряжения в проводах.

- Метод узлового напряжения.

- Применение двух законов Кирхгофа. Расчёт цепей электрической энергии методом узловых и контурных уравнений.

- Основные свойства  магнитного поля. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

- Магнитодвижущая сила и  магнитное напряжение. Закон полного тока.

- Магнитное поле провода с током, катушки. Работа электромагнитных сил.

- Магнитная цепь. Расчёт магнитных цепей.

- Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.

- Индуктивность. Катушка индуктивности.  Взаимная индукция.

- Сущность и значение электрических измерений. Погрешности измерительных приборов.

- Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной систем.

- Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки в цепях переменного тока.

- Электрические цепи переменного тока. Определение. Получение и параметры переменного тока.

- Особенности цепей переменного тока. Цепь с активным сопротивлением.

- Цепь с индуктивным сопротивлением. Цепь с активным и индуктивным сопротивлениями.

- Цепь с ёмкостным сопротивлением. Цепь с активным и емкостным сопротивлениями.

- Комплексный метод расчёта электрических цепей. Основные понятия. Действия с комплексными числами.

- Трёхфазные цепи переменного тока. Трёхфазные системы. Преимущества трёхфазного тока.

- Соединение обмоток генератора звездой. Четырех- и трёхпроводные цепи.

- Соединение обмоток генератора треугольником.

- Назначение нулевого провода в четырёхпроводной цепи.

- Атомы. Энергетические уровни.

- Полупроводники, электропроводность.

- Электронно-дырочный переход.

- Полупроводниковые диоды.

- Биполярные транзисторы.

- Полевые транзисторы.

- Тиристоры.

- Фотоэлектронные приборы. Основные понятия и определения.

- Фотоэлементы.

- Фоторезисторы.

- Фотодиоды.

- Фототранзисторы.

- Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодный выпрямитель.

- Двухполупериодный выпрямитель.

- Трёхфазный выпрямитель.

- Сглаживающие фильтры.

- Общие сведения. Классификация усилителей. Основные технические характеристики.

- Предварительный каскад УНЧ.

- Выходной каскад УНЧ.

- Однотактный  усилитель мощности.

- Транзисторные автогенераторы типа RL.

- Генераторы линейно изменяющегося напряжения.

- Мультивибраторы.

- Электронно-лучевые трубки.

- Электронный осциллограф.

- Аналоговый электронный вольтметр.

- Транзисторные автогенераторы типа RC.

- Электронные генераторы. Общие сведения.

- Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя.

- Двухтактный усилитель мощности.

- Составить цепь из трёх потребителей, соединенных последовательно, подключить приборы для определения напряжения на каждом потребителе. Пояснить работу цепи.

- Составить цепь из трёх параллельно соединённых потребителей. Подключить приборы для определения силы тока на каждом потребителе. Пояснить работу цепи.

- Составить электрическую цепь, указать её основные элементы. Пояснить работу цепи.

- Использовать законы Ома для определения неизвестных величин. Составить электрическую цепь с приборами для замера напряжения и силы тока

- Подключить приборы для определения фазной силы тока и напряжения трёхфазной цепи при соединении звездой с нулевым проводом.

- Подключить приборы для определения фазной силы тока и напряжения трёхфазной цепи при соединении треугольником.

- Выбрать схему соединения осветительной и силовой нагрузки при включении их в трёхфазную цепь.

- Составить цепь с активным и индуктивным сопротивлениями, соединёнными последовательно. Подключить приборы для определения напряжения на каждом элементе цепи. Пояснить  работу цепи.

- Составить цепь с активным и ёмкостным сопротивлениями, соединёнными последовательно. Подключить приборы для определения напряжения на каждом элементе. Пояснить работу цепи.

- Составить цепь переменного тока при соединении звездой. Подключить приборы для измерения линейного тока и напряжения.

- Составить цепь переменного тока при соединении треугольником. Подключить приборы для измерения линейного тока и напряжения.

- Прибор, расширяющий пределы измерений в цепях переменного тока. Его подключение, работа.

- Составить схему цепи постоянного тока для определения мощности при помощи амперметра и вольтметра.

- Составить схему однополупериодного выпрямителя и пояснить его работу.

- Составить схему двухполупериодного выпрямителя и пояснить его работу.

- Составить мостовую схему двухполупериодного выпрямителя и пояснить его работу.

- Составить схему последовательно соединённых проводников и подключить приборы для определения силы тока и напряжения на каждом элементе цепи.

- Составить схему параллельно соединённых проводников и подключить приборы для определения напряжения на каждом элементе цепи.

- Составить схему цепи постоянного тока последовательного соединения. Пояснить работу цепи при обрыве провода и коротком замыкании.

- Составить схему цепи постоянного тока параллельного соединения. Пояснить работу цепи при обрыве провода и коротком замыкании.

- Составить схему соединения звездой с нулевым проводом при несимметричной нагрузке. Пояснить работу цепи при обрыве  линейного провода.

- Составить цепь с активным и индуктивным сопротивлениями, соединёнными параллельно. Подключить приборы для определения силы тока на каждом элементе цепи. Пояснить  работу цепи.

- Составить цепь с активным и ёмкостным сопротивлениями, соединёнными параллельно. Подключить приборы для определения силы тока на каждом элементе. Пояснить работу цепи.

- Подключить приборы для определения фазного  напряжения трёхфазной цепи при соединении звездой с нулевым проводом. Пояснить работу цепи при обрыве линейного провода.

- Подключить приборы для определения фазного  напряжения трёхфазной цепи при соединении звездой без нулевого провода. Пояснить работу цепи при обрыве линейного провода.

- Составить схему соединения звездой с нулевым проводом при несимметричной нагрузке. Пояснить работу цепи при обрыве  нулевого провода.

- Составить схему прямого включения р-п-перехода.

- Составить схему обратного включения р-п-перехода.

- Составить схему включения транзистора, при котором коллекторный ток создаётся движением дырок.

- Составить схему включения транзистора, при котором коллекторный ток создаётся движением электронов.

Преподаватель:-                                                                                     Попова Н.Ф.